| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 55/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.996,62€ Κ.Α: 25.6662.0001 ΠΙΣΤΩΣΗ: 45.000,00€ CPV: 44160000-9 | Τίτλος: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019» |
| --- | --- |

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας PVC Φ63 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 12,5BAR | μετρα | 114 |  |  |
| 2 | Σωλήνας PVC Φ75 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 18 |  |  |
| 3 | Σωλήνας PVC Φ90 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 12,5BAR | μετρα | 60 |  |  |
| 4 | Σωλήνας PVC Φ110 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 12,5BAR | μετρα | 90 |  |  |
| 5 | Σωλήνας PVC Φ125 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 24 |  |  |
| 6 | Σωλήνας PVC Φ140 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 60 |  |  |
| 7 | Σωλήνας PVC Φ160 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 60 |  |  |
| 8 | Σωλήνας PVC Φ200 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 30 |  |  |
| 9 | Σωλήνας PVC Φ225 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 30 |  |  |
| 10 | Σωλήνας PVC Φ250 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 30 |  |  |
| 11 | Σωλήνας PVC Φ280 με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης 10BAR | μετρα | 30 |  |  |
| 12 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωλήνες PVC φ 63 10BAR | τεμ | 30 |  |  |
| 13 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 75 10BAR | τεμ | 20 |  |  |
| 14 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 90 10BAR | τεμ | 30 |  |  |
| 15 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 110 10BAR | τεμ | 30 |  |  |
| 16 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 125 10BAR | τεμ | 10 |  |  |
| 17 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 140 10BAR | τεμ | 30 |  |  |
| 18 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 160 10BAR | τεμ | 30 |  |  |
| 19 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 200 10BAR | τεμ | 20 |  |  |
| 20 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 225 10BAR | τεμ | 20 |  |  |
| 21 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 250 10BAR | τεμ | 20 |  |  |
| 22 | Ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης για σωληνες PVC φ 280 10BAR | τεμ | 20 |  |  |
| 23 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ18*2,5 ISO 15875-1 | μετρα | 300 |  |  |
| 24 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμένου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ22*3 ISO 15875-1 | μετρα | 300 |  |  |
| 25 | Σωλήνα πλαστική δυκτιωμενου πολυαιθυλενίου pex-b για πόσιμο νερό (μαυρη) φ32*3 ISO 15875-1 | μετρα | 100 |  |  |
| 26 | Ζιμπό χυτά Φ63 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 20 |  |  |
| 27 | Ζιμπό χυτά Φ75 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 28 | Ζιμπό χυτά Φ90 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 |  |  |
| 29 | Ζιμπό χυτά Φ110 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 |  |  |
| 30 | Ζιμπό χυτά Φ125 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 31 | Ζιμπό χυτά Φ140 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 |  |  |
| 32 | Ζιμπό χυτά Φ160 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 30 |  |  |
| 33 | Ζιμπό χυτά Φ200 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 20 |  |  |
| 34 | Ζιμπό χυτά Φ225 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 |  |  |
| 35 | Ζιμπό χυτά Φ250 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 |  |  |
| 36 | Ζιμπό χυτά Φ280 μακρύλαιμο με βίδες γαλβανιζε και φλάντζες (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 16 |  |  |
| 37 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο πλαναρισμένο Φ63x63 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 38 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο πλαναρισμένο Φ80x90 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 39 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο πλαναρισμένο Φ100x110 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 40 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο πλαναρισμένο Φ150x160 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 4 |  |  |
| 41 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο πλαναρισμένο Φ250x280 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 4 |  |  |
| 42 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο Φ63x63 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 43 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο Φ80x90 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 44 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο Φ100x110 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 45 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο Φ150x160 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 10 |  |  |
| 46 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο Φ250x280 σε πλαστικό με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 4 |  |  |
| 47 | Ζιμπό χυτό για αμίαντο Φ63x63 με βίδες γαλβανιζέ και λάστιχα (η βίδες να μην είναι από ντίζα) | τεμ | 4 |  |  |
| 48 | Φ63 PVC 16 ατμ μανσον με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 40 |  |  |
| 49 | Φ75 PVC 16 ατμ μανσον με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 10 |  |  |
| 50 | Φ90 PVC 16 ατμ μανσον με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 40 |  |  |
| 51 | Φ110 PVC 16 ατμ μανσον με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 30 |  |  |
| 52 | Φ125 PVC 16 ατμ μανσον με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 10 |  |  |
| 53 | Φ140 PVC 16 ατμ μανσον με ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης | τεμ | 10 |  |  |
| 54 | καπακι φρεατιου χυτο Φ 400 | τεμ | 2 |  |  |
| 55 | Σύνδεσμοι φ18*2,5χ1/2'' από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 100 |  |  |
| 56 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ22 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 100 |  |  |
| 57 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ15 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 10 |  |  |
| 58 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ16*2 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 10 |  |  |
| 59 | Σύνδεσμοι ορειχάλκινοι φ18*2 από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 100 |  |  |
| 60 | Ρακορ αρσ Φ 18*2,5χ1/2" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 100 |  |  |
| 61 | ρακορ αρσ Φ 22χ3/4" από σφυρηλατο ορείχαλκο (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ΤΥΠΟΥ (ΝΤΜ) | τεμ | 100 |  |  |
| 62 | Βρύσες 1/2'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 20 |  |  |
| 63 | Βρύσες 3/4'' ΒΤ 16 ατμ σφαιρική κάνουλα ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 5 |  |  |
| 64 | Βάνες 1/2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 30 |  |  |
| 65 | Βάνες 2" ΒΤ 25 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (ΕΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) | τεμ | 5 |  |  |
| 66 | Βάνες 2.1/2" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) | τεμ | 300 |  |  |
| 67 | Βάνες 3" ΒΤ 16 ατμ σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος (Μεταλλικό χερούλι) | τεμ | 30 |  |  |
| 68 | Συστολή κολλητή μουφας - μαστου γαλβανιζέ 3"θηλ σε 2 1/2"αρσεν | τεμ | 50 |  |  |
| 69 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 108*2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER | τεμ | 5 |  |  |
| 70 | Ακροσωλήνιο αρσενικό πάσο με κλειδί 89*2 1/2'' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BAUER | τεμ | 50 |  |  |
| 71 | Ενωτικά Θηλυκά 63 x 63 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 2 |  |  |
| 72 | Ενωτικά Θηλυκά 90 x 90 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 2 |  |  |
| 73 | Ενωτικά Θηλυκά 110 x 100 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 2 |  |  |
| 74 | Ενωτικά Θηλυκά 125 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 2 |  |  |
| 75 | Ενωτικά Θηλυκά 140 x 125 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 2 |  |  |
| 76 | Ενωτικά Θηλυκά 160 x 150 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 2 |  |  |
| 77 | Ενωτικά Θηλυκά 200 x 200 Ακραια με φλαντσες Χυτοσιδηρά | τεμ | 2 |  |  |
| 78 | κολαρο φ 63 χ 3/4 | τεμ | 15 |  |  |
| 79 | κολαρο φ 75 χ 3/4 | τεμ | 5 |  |  |
| 80 | κολαρο φ 90 χ 3/4 | τεμ | 10 |  |  |
| 81 | κολαρο φ 110 χ 3/4 | τεμ | 10 |  |  |
| 82 | κολαρο φ 140 χ 3/4 | τεμ | 4 |  |  |
| 83 | κολαρο φ 160 χ 3/4 | τεμ | 4 |  |  |
| 84 | ταπα γαλβανιζε θηλ 1/2'' | τεμ | 20 |  |  |
| 85 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3/4" | τεμ | 20 |  |  |
| 86 | ταπα γαλβανιζε θηλ 2 1/2'' | τεμ | 100 |  |  |
| 87 | ταπα γαλβανιζε θηλ 3 '' | τεμ | 20 |  |  |
| 88 | ταπα γαλβανιζε αρσ 1/2'' | τεμ | 50 |  |  |
| 89 | ταπα γαλβανιζε αρσ 2 1/2'' | τεμ | 10 |  |  |
| 90 | ταπα γαλβανιζε αρσ 3 '' | τεμ | 10 |  |  |
| 91 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 20 |  |  |
| 92 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 30 |  |  |
| 93 | Μαστος εξαγωνος (νιπελ) γαλβανιζε 3" | τεμ | 10 |  |  |
| 94 | Μουφα γαλβανιζε 1/2" | τεμ | 50 |  |  |
| 95 | Μουφα γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 30 |  |  |
| 96 | Μουφα γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 30 |  |  |
| 97 | Μουφα γαλβανιζε 3" | τεμ | 10 |  |  |
| 98 | Συστολη αγγλιας 1/2"χ3/4" | τεμ | 30 |  |  |
| 99 | Συστολη αμερικης 1/2"χ3/4" | τεμ | 50 |  |  |
| 100 | Συστολικο νιπελ 1/2*3/4 | τεμ | 49 |  |  |
| 101 | Συστολικο νιπελ 2 1/2*3'' | τεμ | 10 |  |  |
| 102 | Γωνια γαλβανιζε 1/2" | τεμ | 10 |  |  |
| 103 | Γωνια γαλβανιζε 3/4" | τεμ | 10 |  |  |
| 104 | Γωνια γαλβανιζε 2 1/2" | τεμ | 10 |  |  |
| 105 | Γωνια γαλβανιζε 3" | τεμ | 5 |  |  |
| 106 | Συνδεσμοι συσφ αρσ 1/2'' γαλβανιζε | τεμ | 20 |  |  |
| 107 | Συνδεσμοι συσφ αρσ 3/4'' γαλβανιζε | τεμ | 5 |  |  |
| 108 | Στεγανοποιητικό νήμα σωληνώσεων LOCTITE 55 | τεμ | 10 |  |  |
| 109 | Κανάβι (κουκλα) | τεμ | 5 |  |  |
| 110 | Λαστιχα ζιμπό Φ63 | τεμ | 50 |  |  |
| 111 | Λαστιχα ζιμπό Φ75 | τεμ | 10 |  |  |
| 112 | Λαστιχα ζιμπό Φ90 | τεμ | 50 |  |  |
| 113 | Λαστιχα ζιμπό Φ110 | τεμ | 50 |  |  |
| 114 | Λαστιχα ζιμπό Φ125 | τεμ | 50 |  |  |
| 115 | Λαστιχα ζιμπό Φ140 | τεμ | 50 |  |  |
| 116 | Λαστιχα ζιμπό Φ160 | τεμ | 50 |  |  |
| 117 | Λαστιχα ζιμπό Φ200 | τεμ | 30 |  |  |
| 118 | Λαστιχα ζιμπό Φ225 | τεμ | 20 |  |  |
| 119 | Λαστιχα ζιμπό Φ250 | τεμ | 20 |  |  |
| 120 | Λαστιχα ζιμπό Φ280 | τεμ | 20 |  |  |
| 121 | Ρακορ αλουμινιου κουμπωτα Α6 1 1/4" | τεμ | 2 |  |  |
| 122 | Ρακορ αλουμινιου κουμπωτα Α6 1 1/4" | τεμ | 2 |  |  |
| 123 | Ροδέλα γαλβανιζέ εσωτερική διάμετρο 8.4 mm εξωτερική 24 mm πάχος 2 mm | τεμ | 100 |  |  |
| 124 | Ροδέλα γαλβανιζέ εσωτερική διάμετρο 11 mm εξωτερική 30 mm πάχος 2.5mm | τεμ | 100 |  |  |
| 125 | Ροδέλα γαλβανιζέ εσωτερική διάμετρο 13 mm εξωτερική 37 mm πάχος 3 mm | τεμ | 99 |  |  |
| 126 | Ροδέλα γαλβανιζέ εσωτερική διάμετρο 15 mm εξωτερική 44 mm πάχος 2 mm | τεμ | 100 |  |  |
| 127 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ08Χ60 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ | τεμ | 100 |  |  |
| 128 | ΑΤΣΑΛΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒ.DIN.933/8.8 Μ08Χ80 ΜΜ ΟΛΟΠΑΣΟ | τεμ | 100 |  |  |
| 129 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ225 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 |  |  |
| 130 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για μακρύλαιμο ζιμπό από φ250 έως φ280 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 |  |  |
| 131 | Βίδα γαλβανιζέ με παξιμάδι για κοντόλαιμο ζιμπό από φ63 έως φ160 (όχι ντιζα) | τεμ | 100 |  |  |
| 132 | Σωληνα γαλβανιζε με πασο τεμ 1 μετρου 2 1/2* | τεμ | 5 |  |  |
| 133 | τρίγωνο υδροληψίας μεγάλο με το λάστιχο στεγανοποίησης | τεμ | 5 |  |  |
| 134 | τριγωνο υδροληψιας μικρο με το λάστιχο στεγανοποίησης | τεμ | 5 |  |  |
| 135 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ90χ2 1/2* 1μετρο υψος | τεμ | 5 |  |  |
| 136 | Ταφ υδροληψία μουφωτό φ110χ2 1/2* 1μετρο υψος | τεμ | 5 |  |  |
| 137 | Σωληνα υδροληψια 2 1/2* με φλαντσα dn80 1 μετρο ύψος | τεμ | 5 |  |  |
| 138 | Σαλαμάστρα φ6 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 3 |  |  |
| 139 | Σαλαμάστρα φ8 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 4 |  |  |
| 140 | Σαλαμαστρα φ10 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 4 |  |  |
| 141 | Σαλαμαστρα φ12 ακρυλικη εμποτισμενη με τεφλον | μετρα | 4 |  |  |

| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ο προσφέρων

(Ημερομηνία-Υπογραφή – Σφραγίδα)

..........................................................................